## Hoja1
Alérgeno |  | RfD | Kits AgraQuant (Romer Labs) |  | Kits AlerTox (Hygiena) |  | Kits Ridascreen (R-Biopharm) |  | Kits Veratox/ Neogen/Generon |  | Morinaga |  | SENSISpec/ Bioser |  | Gold Standard Diagnostics/Biokits/Bioser |  | Biosystems |  | MonoTrace (Biofront) |  | 3M |  | ELISA SYSTEMS (ThermoFisher) |  | ZEULAB /PROTEON
|  | (mg proteina total del alérgeno) | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C |  |  | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C | L.D | L.C
Alforfón | [10 empty] | 0.31 | 0.78 |  |  | 0.35 | 2 |  |  | 0.08 | 1 |  |  | 1.25 | 2.5
Almendra |  | 1 | 0,5 (0,2) | 1 (0,4) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 0.0019 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.06 | 0.4 | 0.15 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5
Altramuz |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.7 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.13 | 1 |  |  | 1.25 | 2.5
Anacardo |  | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.13 | 2.5 | 0.03 | 0,9 (0,2) |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.12 | 1
Apio |  |  |  |  | PCR |  | PCR
Avellana |  | 3 | 0,3 (0,02) | 1 (0,15) | 0.3 | 1 | 0.19 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 0.3 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.04 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5
Avena | [23 empty] | 2.5
β-lactoglobulina
| En hidrolizados | [5 empty] | 1.4 | 5 | [14 empty] | 0.05 | 0.1
| Nativa |  | 0.0015 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.042 | 0.167 | 2 | 2.5 | 0.31 | 0.31 | 0.0015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0,0015 (0,6) | 0.01
Cacahuete |  | 2 | 0,5 (0,1) | 1 (0,25) | 0.3 | 1 | 0.15 | 0.75 | 0,1 (0,08) | 1 (0,25) | 0,31 (0,2) | 0,31 (0,2) | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.24 | 1 |  |  | 0.125 | 0.25
Caseína |  |  | 0,1 (0,04) | 0,2 (0,2) | 0.05 | 0.2 | 0,12 - 0,19 | 0,5 -2,5 | 1 (0,0017) | 2,5 (0,5) | 0.31 | 0.31 | 0.0002 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.11 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
Coco |  |  |  |  | 0.4 | 2 |  |  | <1 | 1 |  |  | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.13 | 1
Crustáceos |  | 200 | 0.0009 | 0.02 | 1 | 0.02 | PCR |  | 1 (0,0102) | 2,5 (2) | 0.31 | 0.31 | 0.0009 | 0.02 | 0.0009 | 0.02 | 0.0009 | 0.02 | 0.07 | 1 | 0.0102 | 2 | 0.025 | 0.05
Gluten |  | 5 | 2 (0,6) | 4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 3 | 5 (2,5) | 5 (2,5) | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | 0.03 | 2 | 0.36 | 2 |  |  | 2 | 4
Gluten Hdz.
Huevo |  | 2 | [20 empty] | 0.5 | 1 | 0.13 | 0.45
| Sólo proteínas de clara |  | 0.015 | 0.4 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.0021 | 0.5 | 0.5 | 1
| Huevo entero |  | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.13 | 0.25 | 0.6 | 2.5
| ovoalbúmina |  | 0.004 | 0.025 | 0.005 | 0.025 |  |  |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.004 | 0.025 | 0.004 | 0.025 | 0.004 | 0.025 | 0.3 | 1 |  |  |  |  | 0.05 | 0.18
Leche total |  | 2 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.21 | 0.4 |  |  |  |  | 0.125 | 0.25 | 0.4 | 0.5
Lisozima |  |  | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | [6 empty] | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.025 | 2 | 25
N.Macadamia |  |  | 1 (0,1) | 1 (0,15) | 0.1 | 1 |  |  | 0.0011 | 0.3 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |  |  | 0.13 | 2
Moluscos (tropomiosina) |  |  | 0.0017 | 0.01 |  |  |  |  | 0.0072 | 1 |  |  | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.4
Mostaza |  |  | 1 (0,5) | 2 (1) | 1.5 | 2 | 0.02 | 0.2 | 1 | 2,5 (1,5) |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.13 | 1 |  |  | 0.5 | 1
Nuez |  | 1 | 0.35 | 2 | 0.6 | 2 | 0.12 | 1 | 0,03 (0,0069) | 0,15 (2) | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 2 | 0.35 | 2 | 0.4 | 2 | 0.22 | 1
Nuez de Brasil |  | 1 | [6 empty] | 1.3 | 1 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 |  |  | 0.14 | 1
Nuez Macadamia |  | 1 |  |  | 0.1 | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.001 |  |  | 0.13 | 2
Nuez Pecana |  | 1 | [6 empty] | 0.0037 | 0.7 |  |  | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 |  |  | 0.17 | 1
Pescados (Parvalbúmina) |  | 5 | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | PCR |  | 0.0027 | 1 |  |  | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | 1,4 (2,1) | 4 |  |  | 0.0027 | 1
Piñón | [8 empty] | 0.0013 | 0.5 |  |  | 0.4 | 2 |  |  |  |  | 0.24 | 1 | no
Pistacho |  | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 |  |  | 0.0035 | 1 |  |  | 0.016 | 0.04 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.12 | 1
Sésamo |  |  | 1 (0,2) | 1 (2) | 0.2 | 2 | 0.14 | 2.5 | 0,5 (0,0037) | 2,5 (2) | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 1 |  |  | 0.125 | 0.25
Soja |  | 10 | 0.016 | 0.04 | 0.016 | 0.05 | 0.24 | 2.5 | 0.96 | 2.5 | 0.31 | 0.31 | 0.016 | 0.04 | 0.016 | 0.04 | 0.016 | 0.04 | 0.16 | 1 |  |  | 1.25 | 2.5 | 0.09 | 0.19
Soja hidrolizada | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
Unidades: mg proteína alergénica/kg de alimento
*:los límites indicados en rojo corresponden con kits nuevos con mayor sensibilidad
en negrita: métodos de la tabla 1 del GTE de EPA del CODEX, que son PTM o han sido validados en varios laboratorios